# ПРИЛОЖЕНИЕ 3

# Рекомендуемое

# А К Т

о проведении входного контроля

# Объект: «МОУ СОШ № 10, г. Ноябрьск», расположенная по адресу: ЯНАО, г. Ноябрьск, пос. СУ-17.

# Комиссия в составе:

Представителей заказчика:

Ведущего инженера-энергетика муниципального учреждения «Дирекция муниципального заказа» г. Ноябрьска Ворошилова Андрей Васильевич

(должность, фамилия, имя отчество)

Представителей монтажной организации:

Директора ООО «КСБ» Запорожца Геннадия Владимировича

(должность, фамилия, имя отчество)

Инженера СПЗ ООО «КСБ» Борисова Аркадия Викторовича

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представителей пусконаладочной организации:

Директора ООО «КСБ» Запорожца Геннадия Владимировича

(должность, фамилия, имя отчество)

Инженера СПЗ ООО «КСБ» Борисова Аркадия Викторовича

(должность, фамилия, имя, отчество)

составила настоящий акт о том, что технические средства:

# Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М», изготовитель ЗАО НВП «Болид», г. Королев, зав. № 19324, дата изг. сентябрь 2011 года, в кол-ве 1 шт.;

# Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ», изготовитель ЗАО НВП «Болид», г. Королев, зав. № 25879, 28886, 25875, 25882, 25874, 25887, 25888, 25885, 25884, 25881, 25883, 25889, 25880, дата изг. октябрь 2011 года, в кол-ве 14 шт.;

# Блок индикации «С2000-БИ» SMD вер. 1.12, изготовитель ЗАО НВП «Болид», г. Королев, зав. № 17557, дата изг. декабрь 2010 года, в кол-ве 1 шт.;

# Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1», изготовитель ЗАО НВП «Болид», г. Королев, зав. № на блоке, дата изг. на блоке, в кол-ве 1 шт.;

# Прибор речевого оповещения «Рупор», изготовитель ЗАО НВП «Болид», г. Королев, зав. № 2569, дата изг. декабрь 2010 года, зав № 149, 144, 150, дата изг. январь 2011 года, зав. № 321, 284, 279, 287, 433, 294, 438, дата изг. февраль 2011 года, зав. № 650, 692, 658, 643, 655, дата изг. март 2011 года, зав. № 1126, дата изг. июнь 2011 года, в кол-ве 17 шт.;

# Источник вторичного электропитания резервированный «Скат 1200Д» исп. 2, изготовитель ЗАО ПО «БАСТИОН», г. Ростов-на-Дону, зав. № 1217172, 1217183 дата изг. май 2011 года, зав. № 1344280, 1344285, дата изг. октябрь 2011 года, зав. № 8533201, дата изг. апрель 2008 года, зав. № 1343839, 1240203, дата изг. сентябрь 2011 года в кол-ве  7 шт.;

# Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная закрытого типа «GS 7-12», изготовитель «DAHUA STORAGE BATTERY», Китай, без зав. №, без дата изг., в кол-ве 17 шт.;

# Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная закрытого типа «GS 12-12», изготовитель «DAHUA STORAGE BATTERY», Китай, без зав. №, без дата изг., в кол-ве 7 шт.;

# Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-34А «ДИП-34А-01-01», изготовитель ЗАО НВП «Болид», г. Королев, зав. № 453678, 495272, дата изг. 2 квартал 2011 года, зав. № 1097477, 1097376, 1097302, 1097384, 1097449, 1146149, 1097359, 1097547, 1097357, 1151600, 1145182, 1145051, 1145041, 1145045, 1145056, 1151134, 1151436, 1151512, 1151495, 1151525, 1151121, 1151123, 1151485, 1151453, 1151124, 1151505, 1151506, 1151114, 1151473, 1151439, 1048817, 1049045, 1048830, 1048833, 1048804, 1049035, 1119435, 1048898, 1049054, 1048802, 1049051, 1048792, 1049032, 1048841, 1136071, 1134205, 1145076, 1145206, 1145188, 1134343, 1136073, 1135890, 1135929, 1135927, 1151150, 796522, 796451, 796553, 1145773, 1151519, 1151129, 1151127, 1145478, 1151498, 1151434, 1151447, 796537, 796571, 796572, 1151475. 796499, 796551, 796541, 1137727, 1151413, 1151524, 1151515, 1151504, 1151497, 1151499, 1119305, 119377. 796520, 796580, 796585, 119530, 1119368, 1119379, 1119438, 1145055, 1119399, 796454, 1145028, 1145074, 1119456, 1119403, 1119457, 1119445, 1145036, 1145212, 1151113, 796534, 796603, 796587, 796566, 1151377, 796324, 1151112, 796589, 796514, 796593, 796599, 1151387, 1151471, 1151523, 1151130, 796465, 1145107, 1145106, 1119383, 1119529, 1119376, 1119441, 1145184, 1145072, 1119304, 1135856, 1135923, 1135923, 1135865, 796251, 796328, 796313, 1134273, 796331, 1136278, 796314, 796535, 796548, 796548, 796582, 796590, 796538, 796592, 796573, 796536, 796565, 796586, 1097391, 1097383, 1100801, 1097311, 1097398, 1098086, 1151604, 1146041, 1065483, 1097441, 1136080, 1136151, 1097294, 1136177, 1136143, 1136233, 1136206, 1136138, 1136125, 1151671, 1097450, 1097306, 1097447, 1097463, 1097481, 1097455, 1125198, 1097465, 1136193, 1136171, 1136171, 1136134, 1136090, 1136075, 1136067, 1136085, 1097448, 1136122, 1097484, дата изг. 3 квартал 2011 года, зав. № 1168133, 1168104, 1168035, 1168060, 1168049, 1167949, 1168111, 1168099, 1167974, 1168125, 1168126, 1168103, 1168124, 1168132, 1167956, 1168110, 1195489, 1250527, 1195403, 1195441, 1195452, дата изг. 4 квартал 2011 года, в кол-ве 207 шт.;

# Извещатель пожарный ручной электроконтактный «ИПР513-3А исп. 01», изготовитель ЗАО НВП «Болид», г. Королев, зав. № 70256, 70235, 70240, 70249, 70329, 70270, 70254, 70237, 70242, 70247, 77170, 77155, дата изг. август 2011 года, зав. № 70258, 70324, 70239, 70317, 70234, 70318, 70321, 70257, 70315, 70238, дата изг. сентябрь 2011 года, в кол-ве 22 шт.;

# Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ» исп. 01, изготовитель ЗАО НВП «Болид», г. Королев, без зав. №, без даты изг., в кол-ве 14 шт.;

# Оповещатель пожарный речевой «АМ исп. 1», изготовитель ЗАО «АРГУС-СПЕКТР», г. Санкт-Петербург, без зав. №, дата изг. июнь 2011 года,  в кол-ве 114 шт.;

# Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12-К», изготовитель ООО «Электротехника и автоматика», г. Омск, зав. № BN 1802, дата изг. апрель 2010 года, в кол-ве 1 шт.;

# Оповещатель охранно-пожарный световой «Молния «Выход», изготовитель ООО «Элтех-сервис», г. Омск, зав. № на оповещателе, дата изг. на оповещателе, в кол-ве 31 шт.;

# Оповещатель охранно-пожарный световой «Молния «Запасной выход», изготовитель ООО «Элтех-сервис», г. Омск, зав. № на оповещателе, дата изг. на оповещателе, в кол-ве 2 шт.;

# Оповещатель охранно-пожарный световой «Молния «Выход влево», изготовитель ООО «Элтех-сервис», г. Омск, зав. № на оповещателе, дата изг. на оповещателе, в кол-ве 2 шт.;

# Оповещатель охранно-пожарный световой «Молния «Выход вправо», изготовитель ООО «Элтех-сервис», г. Омск, зав. № на оповещателе, дата изг. на оповещателе, в кол-ве 2 шт.

прошедшие входной контроль, соответствуют технической документации предприятий - изготовителей.

Представители:

Заказчика: 		                _____________________/Ворошилов А. В./

М.П.         (подпись)

Монтажной организации:	             _____________________/Запорожец Г. В./

М.П.         (подпись)

_____________________/Борисов А. В./

(подпись)

Пусконаладочной организации:    _____________________/Запорожец Г. В./

М.П.         (подпись)

_____________________/Борисов А. В./

(подпись)